Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

**Dostawa aparatury, sprzętu oraz mebli medycznych - PN/12/20**

**ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Nr 4**

**Wózek anestezjologiczny - 5 szt.**

Wykonawca ..................................................................................................................................................................................

Producent oraz model/typ urządzenia ............................................................................................................ Rok produkcji: 2020

| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametry i wartości oferowane** |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu i wyposażenia dodatkowego |  |
|  | Korpus i szuflady wykonane ze stali galwanizowanej lakierowanej lakierem proszkowym. Fronty szuflad wykonane w technologii trójwarstwowej tj. z podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem usztywniającym i wygłuszającym w formie tzw „ plastra miodu”. Fronty szuflad od wewnętrznej strony wyposażone w uszczelki w jasnym kolorze |  |
|  | Wyposażony w 3 szuflady: pierwsza szuflada o wysokości frontu 150mm, druga o wysokości frontu 200mm, trzecia o wysokości frontu 250mm z wewnętrznymi segregatorami |  |
|  | Wymiary wózka bez dodatkowych elementów wyposażenia (wys.xszer.xgłeb.): 850x450x580 mm (+/- 10 mm |  |
|  | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka. Podstawa wózka z odbojnikami, czterema kółkami o średnicy 125mm w tym dwa z hamulcami. Podstawa od frontu wysunięta względem czoła szuflad, wymiar podstawy z odbojnikami 500x700mm |  |
|  | W szczycie wózka po jednej stronie podwójny uchwyt na worek na odpadki o pojemności min. 5 litrów |  |
|  | Uchwyt na opakowanie z rękawiczkami |  |
|  | Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia |  |
|  | W szczycie po drugiej stronie wózka składany blat |  |
|  | Uchwyt do otwierania szuflad w kształcie litery U o szerokości 170mm (+/-10mm) |  |
|  | Możliwość wyboru koloru frontów szuflad – min 10 kolorów do wyboru |  |
|  | Blat z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |
| Gwarancja - min. 24 miesiące *(podać)* |  |
| Serwis gwarancyjny w Polsce *(podać: nazwę, adres, dane kontaktowe - tel., faks, e-mail) (podać)* |  |
|  | TERMIN DOSTAWY – nie później niż do 18 grudnia 2020r. *(podać)* |  |

Oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wyspecyfikowane meble i sprzęt medyczny spełniają wszystkie podane wymagania i parametry techniczne, są fabrycznie nowe, kompletne i będą gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów i bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia.

**UWAGA!** **Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Nie wypełnienie rubryki „Parametry i wartości oferowane” będzie traktowane jako brak danego parametru, funkcji, wyposażenia, itd.**